## Presentation
C2PU:
ACCESSOIRES ET CONFIGURATIONS MATERIELLES
Version 07 | 2015-09-02
SOMMAIRE:
® Feuille "Omicron@C2PU" |  | Description du télescope "Omicron@C2PU" (télescope Ouest)
® Feuille "Epsilon@C2PU" |  | Description du télescope "Epsilon@C2PU" (télescope Est)
® Feuille "Accessoires" |  | Description des accessoires de liaison mécanique disponibles
® Feuille "Compatibilités" |  | Table des combinaisons "foyer - instrument focal" avec méthode de montage
® Feuille "QSI632" |  | Caractéristiques de la camera QSI "QSI632" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "ST402" |  | Caractéristiques de la camera SBIG "ST402: et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "ST7" |  | Caractéristiques de la camera SBIG "ST7" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "STX16803" |  | Caractéristiques de la camera SBIG "STX16803" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "iXon897" |  | Caractéristiques de la camera ANDOR "iXon Ultra 897" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "iXon888" |  | Caractéristiques de la camera ANDOR "iXon Ultra 888" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "PLB-Mx" |  | Caractéristiques de la camera iNOVA "PLB-Mx" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "ST10" |  | Caractéristiques de la camera SBIG "ST10" et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "ST4000" |  | Caractéristiques de la camera SBIG "ST4000" (couleur) et propriétés sur les divers foyers
® Feuille "LHIRES-III" |  | Caractéristiques du spectrographe LHIRES-III et feuille de calcul des propriétés
® Feuille "LHIRES-III ETC" |  | "Exposure Time Calculator" du spectrographe LHIRES-III
LATITUDE : | 43° 45' 13.38'' N | 43.75372
LONGITUDE : | 06° 55' 22.95'' E | 6.923042
ALTITUDE : | 1270 m

## Omicron@C2PU
TELESCOPE "OMICRON@C2PU"
Caractéristiques générales
Monture | Equatoriale à berceau |  | Limites de pointage
Limites de pointage en angle horaire (heures) | -5.0 | +5.0
Limites de pointage en déclinaison (degrés) |  | +60.0
Limites de pointage en hauteur (degrés) | +18.0
Miroir M1: nature | Parabolique
Miroir M1: diamètre mécanique (mm) | 1060
Miroir M1: diamètre optique (mm) | 1040
Miroir M1: épaisseur au centre (mm) | 109
Miroir M1: épaisseur au bord (mm) | 129
Miroir M1: longueur focale (mm) | 2995
Miroir M1: rapport d'ouverture | 2.88
Miroir M2: nature | Hyperbolique
Miroir M2: diamètre mécanique (mm) | 255
Miroir M2: diamètre optique (mm) | 253
Miroir M2: épaisseur au centre (mm) | 41.7
Miroir M2: épaisseur au bord (mm) | 37.2
Miroir M1: longueur focale (mm) | -851
Distance nominale M1-M2 (sommet à sommet; mm) | 2339
Foyers disponibles | Primaire + correcteur de Wynne F/3.17
Secondaire Cassegrain F/12.5
Secondaire Cassegrain + réducteur de focale F/9.0
Foyer primaire + correcteur de Wynne
Longueur focale (mm) | 3299
Rapport d'ouverture | 3.1721
Dispositif rotateur de champ | Ensemble rotatif "correcteur+porte-filtre+camera"
Dispositif porte-filtres | Carousel (TBD)
Interface mécanique numéro 1 | Interface camera STX16803
Interface mécanique numéro 2 | Interface camera iXon897
Interface mécanique numéro 3 | Tube 2''
Foyer secondaire Cassegrain
Longueur focale (mm) | 13000
Rapport d'ouverture | 12.5
Dispositif rotateur de champ | Platine rotative manuelle IMO
Dispositif de focalisation | Porte-oculaire à crémaillère Astrophysics à filetage femelle 2.7'' 22 TPI
Dispositif porte-filtres | Non
Interface mécanique numéro 1 | Platine IMO + P.O. Astrophysics seul (filetage femelle 2.7'' 22 TPI)
Interface mécanique numéro 2 | Platine IMO + P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2''
Interface mécanique numéro 3 | Platine IMO + P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2'' + réducteur à coulant femelle 1.25''
Interface mécanique numéro 4 | Platine IMO + P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage T mâle
Interface mécanique numéro 5 | Platine IMO + P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage C mâle
Interface mécanique numéro 6 | Platine IMO + P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage mâle 3'' 22 TPI
Interface mécanique numéro 7 | Platine IMO seule (pour polarimètre CAPS)
Foyer secondaire Cassegrain + réducteur de focale
Longueur focale (mm) | 9372
Rapport d'ouverture | 9.0115
Dispositif rotateur de champ | Platine rotative manuelle IMO
Dispositif de focalisation | Porte-oculaire à crémaillère Astrophysics à filetage femelle 2.7'' 22 TPI
Dispositif porte-filtres | Non
Interface mécanique numéro 1 | Platine IMO + P.O. Astrophysics seul (filetage femelle 2.7'' 22 TPI)
Interface mécanique numéro 2 | Platine IMO + P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2''
Interface mécanique numéro 3 | Platine IMO + P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2'' + réducteur à coulant femelle 1.25''
Interface mécanique numéro 4 | Platine IMO + P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage T mâle
Interface mécanique numéro 5 | Platine IMO + P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage C mâle
Interface mécanique numéro 6 | Platine IMO + P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage mâle 3'' 22 TPI

## Epsilon@C2PU
TELESCOPE "EPSILON@C2PU"
TELESCOPE RESERVE POUR L'INSTRUMENT "PISCO". Contacter les adminstrateurs.
Caractéristiques générales
Monture | Equatoriale à berceau |  | Limites de pointage
Limites de pointage en angle horaire (heures) | -5.0 | +5.0
Limites de pointage en déclinaison (degrés) |  | +60.0
Limites de pointage en hauteur (degrés) | +18.0
Miroir M1: nature | Parabolique
Miroir M1: diamètre mécanique (mm) | 1050
Miroir M1: diamètre optique (mm) | 1040
Miroir M1: épaisseur au centre (mm) | 64
Miroir M1: épaisseur au bord (mm) | 67
Miroir M1: longueur focale (mm)
Miroir M1: rapport d'ouverture
Miroir M2-a: nature | Hyperbolique
Miroir M2-a: diamètre mécanique (mm) | 255
Miroir M2-a: diamètre optique (mm) | 253
Miroir M2-a: épaisseur au centre (mm)
Miroir M2-a: épaisseur au bord (mm)
Miroir M2-a: longueur focale (mm)
Distance nominale M1-M2-a (sommet à sommet; mm)
Miroir M2-b: nature | Hyperbolique
Miroir M2-b: diamètre mécanique (mm) | 255
Miroir M2-b: diamètre optique (mm) | 253
Miroir M2-b: épaisseur au centre (mm)
Miroir M2-b: épaisseur au bord (mm)
Miroir M2-b: longueur focale (mm)
Distance nominale M1-M2-b (sommet à sommet; mm)
Foyers disponibles | Coudé F/35 (avec miroir secondaire M2-a)
Secondaire Cassegrain F/12.5 (avec miroir secondaire M2-b)
Secondaire Cassegrain PISCO (avec miroir secondaire M2-b)
Foyer coudé
Longueur focale (mm) | 35000
Rapport d'ouverture | 33.6538
Dispositif rotateur de champ | TDB
Dispositif porte-filtres | TBD
Interface mécanique numéro 1 | TBD
Interface mécanique numéro 2 | TBD
Foyer secondaire Cassegrain
Longueur focale (mm) | 13000
Rapport d'ouverture | 12.5
Dispositif rotateur de champ | non
Dispositif de focalisation | Porte-oculaire à crémaillère Astrophysics à filetage femelle 2.7'' 22 TPI
Dispositif porte-filtres | Non
Interface mécanique numéro 1 | P.O. Astrophysics seul (filetage femelle 2.7'' 22 TPI)
Interface mécanique numéro 2 | P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2''
Interface mécanique numéro 3 | P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2'' + réducteur à coulant femelle 1.25''
Interface mécanique numéro 4 | P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage T mâle
Interface mécanique numéro 5 | P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage C mâle
Interface mécanique numéro 6 | P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage mâle 3'' 22 TPI
Foyer secondaire Cassegrain + réducteur de focale
Longueur focale (mm) | 9372
Rapport d'ouverture | 9.0115
Dispositif rotateur de champ | Platine rotative manuelle IMO
Dispositif de focalisation | Porte-oculaire à crémaillère Astrophysics à filetage femelle 2.7'' 22 TPI
Dispositif porte-filtres | Non
Interface mécanique numéro 1 | P.O. Astrophysics seul (filetage femelle 2.7'' 22 TPI)
Interface mécanique numéro 2 | P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2''
Interface mécanique numéro 3 | P.O Astrophysics + adaptateur à coulant femelle 2'' + réducteur à coulant femelle 1.25''
Interface mécanique numéro 4 | P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage T mâle
Interface mécanique numéro 5 | P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage C mâle
Interface mécanique numéro 6 | P.O Astrophysics + bague de serrage + adaptateur à filetage mâle 3'' 22 TPI

## Accessoires
ACCESSOIRES DE LIAISON MECANIQUE, ACCESSOIRES OPTIQUES
Numéro | Désignation | Interface d'entrée | Interface de sortie | Localisation |  | (0) | (1) | (2)
(0) | Réducteur de focale | Filetage mâle 2.7'' 22 TPI | Filetage femelle 2.7'' 22 TPI | C2PU
(1) | Adaptateur 2.7'' ® 2'' | Filetage mâle 2.7'' 22 TPI | Coulant femelle 2'' | C2PU
(1b) | Adaptateur 2.7'' ® 2'' | Filetage mâle 2.7'' 22 TPI | Coulant femelle 2'' | TAS
(2) | Adaptateur 2'' ® 1.25'' | Coulant mâle 2'' | Coulant femelle 1.25'' | C2PU
(2b) | Adaptateur 2'' ® 1.25'' | Coulant mâle 2'' | Coulant femelle 1.25'' | TAS
(3) | Adaptateur 1.25'' ® C | Coulant mâle 1.25'' | Filetage C mâle (1'', 32 TPI) | C2PU (iNova)
(4) | Adaptateur 2.7'' ® bague de serrage 3.6'' | Filetage mâle 2.7'' 22 TPI | Bague de serrage sur collerette 3.6'' | C2PU
(5) | Adaptateur bague de serrage 3.6'' ® C | Collerette 3.6'' | Filetage C mâle (1'', 32 TPI) | C2PU
(6) | Adaptateur bague de serrage 3.6'' ® STX | Collerette 3.6'' | Filetage mâle 3'' 22 TPI | C2PU
(7) | Adaptateur bague de serrage 3.6'' ® T | Collerette 3.6'' | Filetage T mâle (42mm x 0.75mm) | C2PU
(8) | Adaptateur bague Celestron ® LHIRES | Bague à filetage femelle 2'' 22 TPI | Platine d'entrée LHIRES-III | C2PU
(9) | Adaptateur 2'' ® LHIRES | Coulant mâle 2'' | Platine d'entrée LHIRES-III | C2PU
(10) | Adaptateur LHIRES' ® 1.25'' | Platine de sortie LHIRES-III | Coulant femelle 1.25'' | C2PU
(11) | Adaptateur C14 ® C8 | Filetage femelle 3.3'' 22 TPI | Filetage mâle 2'' 22 TPI | C2PU (Corona)
(12) | Adaptateur C8 ® 1.2.5'' | Filetage femelle 2'' 22 TPI | Coulant femelle 1.25'' | C2PU (Corona)
(13) | Adaptateur Foyer primaire ® 2'' | Coulant mâle 70mm | Coulant femelle 2" | C2PU
(14) | Adaptateur Foyer primaire ® Camera iXon | Coulant mâle 70mm | Interface iXon 4xM5 | C2PU |  | (3) | (4) | (5)
(15) | Adaptateur 2" ® Camera iXon | Coulant mâle 2" | Interface iXon 4xM5 | C2PU | TBD
(20) | Renvoi coudé | Coulant mâle 2'' | Coulant femelle 2'' | C2PU
(21) | Oculaire Panoptic 41mm | Coulant mâle 2'' |  | C2PU
(22) | Filtre O-III diamètre 2'' | Filetage mâle 2'' 22 TPI | Filetage femelle 2'' 22 TPI | C2PU
(23) | Filtre U diamètre 1.25'' | Filetage mâle 1.25'' 22 TPI | Filetage femelle 1.15'' 22 TPI | C2PU
(24) | Filtre B diamètre 1.25'' | Filetage mâle 1.25'' 22 TPI | Filetage femelle 1.15'' 22 TPI | C2PU
(25) | Filtre V diamètre 1.25'' | Filetage mâle 1.25'' 22 TPI | Filetage femelle 1.15'' 22 TPI | C2PU
(26) | Filtre R diamètre 1.25'' | Filetage mâle 1.25'' 22 TPI | Filetage femelle 1.15'' 22 TPI | C2PU
(27) | Filtre I diamètre 1.25'' | Filetage mâle 1.25'' 22 TPI | Filetage femelle 1.15'' 22 TPI | C2PU
[6 empty] | (6) | (7) | (8)
[6 empty] | (9) | (10) | (11)
[6 empty] | (12) | (13) | (14)
(15)
[6 empty] | (20) | (21) | (22)
(23-27)

## Compatibilité
TABLE DE COMPATIBILITE "CAMERA <--> FOYERS
Clefs de lecture de ce tableau:
® Chaque case, intersection d'une ligne consacrée à un foyer accessible et d'une colonne consacrée à un instrument focal, contient la combinaison mécanique
à réaliser pour assembler l'instrument en question sur le foyer en question. Un simple "OK" signifie que l'assemblage se fait directement, sans adaptateur.
® Le code des couleurs est le suivant: Vert: assemblage possible; Jaune: assemblage possible dans le futur; Rouge: assemblage impossible
® Les chiffres entre parenthèses décrivent la combinaison d'accessoires à utiliser, avec la convention suivante:
Les chiffres renvoient au numéro d'accessoire (voir feuille "Accessoires").
L'ordre des chiffres est l'ordre dans lequel la lumière traverse les accessoires
"&" signifie ET, "¦" signifie OU.
| Matériel C2PU ou en pret à durée indéterminée | [8 empty] | Matériel en pret
| F (mm) | D (mm) | LHIRES-III | QSI632 (*) | ST402-CFW (*) | ST402 | STX16803 | iXon | PLB-Mx | ST10 | ST4000XCM | ST7
Télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F/12.5 | 13000 | 1040 | OK (1 & 9) | OK (1) | OK (1 & 2) | OK (1 & 2) | OK (4 & 6) | OK (1 & 15) | OK ( (1 & 2 & 3) ¦ (4 & 5) ) | OK (1 & 2) | OK (1) | OK (1 & 2)
Télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur de focale F/9.5 | 9372 | 1040 | OK (0 & 1 & 20 & 9) | OK (0 & 1 & 20) | OK (0 & 1 & 20 & 2) | OK (0 & 1 & 20 & 2) | OK (0 & 4 & 6) | OK (0 & 1 & 15) | OK ( (0 & 1 & 20 & 2 & 3) ¦ (0 & 4 & 5) ) | OK (0 & 1 & 20 & 2) | OK (0 & 1 & 20) | OK (0 & 1 & 20 & 2)
Télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + correcteur de Wynne F/3.17 | 3299 | 1040 | OK (13 & 9) | OK (13) | OK (13 & 2) | OK (13 & 2) | OK | OK (14) | OK (13 & 2 & 3) | OK (13 & 2) | OK (13) | OK (13 & 2)
Télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F/12.5 | 13000 | 1040 | OK (1 & 9) | OK (1) | OK (1 & 2) | OK (1 & 2) | OK (4 & 6) | OK (1 & 15) | OK ( (1 & 2 & 3) ¦ (4 & 5) ) | OK (1 & 2) | OK (1) | OK (1 & 2)
Télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur de focale F/9.5 | 9372 | 1040 | OK (0 & 1 & 20 & 9) | OK (0 & 1 & 20) | OK (0 & 1 & 20 & 2) | OK (0 & 1 & 20 & 2) | OK (0 & 4 & 6) | OK (0 & 1 & 15) | OK ( (0 & 1 & 20 & 2 & 3) ¦ (0 & 4 & 5) ) | OK (0 & 1 & 20 & 2) | OK (0 & 1 & 20) | OK (0 & 1 & 20 & 2)
TélescopeEpsilon@C2PU, foyer coudé F/35 | 35000 | 1040
Telescope C8, chercheur sur Omicron@C2PU | 2000 | 203 |  |  | OK | OK |  |  | OK (3) |  |  | OK
Télescope C14 "Corona" | 3910 | 356 | OK (8) |  | OK | OK |  |  | OK (3) | OK |  | OK
Polarimètre CAPS sur télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F/12.5 |  |  |  | OK
Spectrographe LHIRES-III (sortie science ou sortie guidage) |  |  |  |  | OK (10) | OK (10) |  |  | OK (10 & 3) | OK (10) |  | OK (10)
(*) Avec roue à filtres
Constantes
[12 empty] | Pi | 3.1416
[12 empty] | degre | 0.017453
[12 empty] | arcmin | 0.00029089
[12 empty] | arcsec | 4.8481e-06
[12 empty] | l0 (nm) | 550

## QSI632
CAMERA QSI-632ws (KAF-3200ME)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 2184 | 1472
Taille des pixels (x,y; mm) | 6.87 | 6.87
Taille du capteur (x,y; mm) | 15.0041 | 10.1126
Saturation (e-) | 55000
Quantum efficiency. (@600nm; %) | 82
Readout noise (4MHz; e-) | 7
Dark signal (0ºC; e-/pix/sec) | 0.5
Dark signal doubling (ºC) | 6
Exposure Time (min, max; sec) | 0.03 | 14400
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | 0.9
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.109 | 0.109 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.109 | 0.109
Champ (x,y; ') | 3.9677 | 2.6742 | Champ (x,y; ') | 3.9677 | 2.6742
Champ diagonal (') | 4.7848 |  | Champ diagonal (') | 4.7848
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.2209 | 1.2209 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.2209 | 1.2209
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1512 | 0.1512 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1512 | 0.1512
Champ (x,y; ') | 5.5037 | 3.7094 | Champ (x,y; ') | 5.5037 | 3.7094
Champ diagonal (') | 6.637 |  | Champ diagonal (') | 6.637
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.88017 | 0.88017 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.88017 | 0.88017
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyercoudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.42954 | 0.42954 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.040487 | 0.040487
Champ (x,y; ') | 15.6351 | 10.5379 | Champ (x,y; ') | 1.4737 | 0.99328
Champ diagonal (') | 18.8548 |  | Champ diagonal (') | 1.7772
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.30982 | 0.30982 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 3.287 | 3.287
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.36241 | 0.36241
Champ (x,y; ') | 13.1919 | 8.8912
Champ diagonal (') | 15.9085
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.0727 | 1.0727
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## ST402
CAMERA SBIG ST402ME (KAF-0402ME)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 765 | 510
Taille des pixels (x,y; mm) | 9 | 9
Taille du capteur (x,y; mm) | 6.885 | 4.59
Saturation (e-) | 100000
Quantum efficiency. (@625nm; %) | 83
Readout noise (e-) | 13.8
Dark signal (0ºC; e-/pix/sec) | 1
Darksignal doubling (ºC) | 0
Exposure Time (min, max; sec) | 0.04 | 3600
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | 1.5
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1428 | 0.1428 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1428 | 0.1428
Champ (x,y; ') | 1.8207 | 1.2138 | Champ (x,y; ') | 1.8207 | 1.2138
Champ diagonal (') | 2.1882 |  | Champ diagonal (') | 2.1882
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.93194 | 0.93194 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.93194 | 0.93194
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19808 | 0.19808 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19808 | 0.19808
Champ (x,y; ') | 2.5255 | 1.6837 | Champ (x,y; ') | 2.5255 | 1.6837
Champ diagonal (') | 3.0353 |  | Champ diagonal (') | 3.0353
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.88017 | 0.88017 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.88017 | 0.88017
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.56271 | 0.56271 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.05304 | 0.05304
Champ (x,y; ') | 7.1746 | 4.783 | Champ (x,y; ') | 0.67625 | 0.45084
Champ diagonal (') | 8.6228 |  | Champ diagonal (') | 0.81276
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.30982 | 0.30982 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 3.287 | 3.287
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.47478 | 0.47478
Champ (x,y; ') | 6.0534 | 4.0356
Champ diagonal (') | 7.2753
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.81885 | 0.81885
Sur le télescope C8 (chercheur sur Omicron@C2PU)
Focale (mm) | 2000
Diamètre (mm) | 203
Ouverture (F/...) | 9.8522
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.92819 | 0.92819
Champ (x,y; ') | 11.8344 | 7.8896
Champ diagonal (') | 14.2232
Rayon d'Airy (") | 0.68179
Rayon d'Airy (mm) | 6.6108
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.73454 | 0.73454
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## ST7
CAMERA SBIG ST7XME (KAF-0402ME)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 765 | 510
Taille des pixels (x,y; mm) | 9 | 9
Taille du capteur (x,y; mm) | 6.885 | 4.59
Saturation (e-) | 100000
Quantum efficiency. (@625nm; %) | 83
Readout noise (e-) | 13.8
Dark signal (0ºC; e-/pix/sec) | 1
Darksignal doubling (ºC) | 0
Exposure Time (min, max; sec) | 0.04 | 3600
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | 1.5
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1428 | 0.1428 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1428 | 0.1428
Champ (x,y; ') | 1.8207 | 1.2138 | Champ (x,y; ') | 1.8207 | 1.2138
Champ diagonal (') | 2.1882 |  | Champ diagonal (') | 2.1882
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.93194 | 0.93194 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.93194 | 0.93194
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19808 | 0.19808 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19808 | 0.19808
Champ (x,y; ') | 2.5255 | 1.6837 | Champ (x,y; ') | 2.5255 | 1.6837
Champ diagonal (') | 3.0353 |  | Champ diagonal (') | 3.0353
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.67186 | 0.67186 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.67186 | 0.67186
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.56271 | 0.56271 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.05304 | 0.05304
Champ (x,y; ') | 7.1746 | 4.783 | Champ (x,y; ') | 0.67625 | 0.45084
Champ diagonal (') | 8.6228 |  | Champ diagonal (') | 0.81276
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.2365 | 0.2365 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 2.5091 | 2.5091
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.47478 | 0.47478
Champ (x,y; ') | 6.0534 | 4.0356
Champ diagonal (') | 7.2753
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.81885 | 0.81885
Sur le télescope C8 (chercheur sur Omicron@C2PU)
Focale (mm) | 2000
Diamètre (mm) | 203
Ouverture (F/...) | 9.8522
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.92819 | 0.92819
Champ (x,y; ') | 11.8344 | 7.8896
Champ diagonal (') | 14.2232
Rayon d'Airy (") | 0.68179
Rayon d'Airy (mm) | 6.6108
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.73454 | 0.73454
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## STX16803
CAMERA SBIG STX16803 (KAF-16803)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 4096 | 4096
Taille des pixels (x,y; mm) | 9 | 9
Taille du capteur (x,y; mm) | 36.864 | 36.864
Saturation (e-) | 100000
Quantum efficiency. (@550nm; %) | 60
Readout noise (4MHz; e-) | 9
Dark signal (25ºC; e-/pix/sec) | 3
Darksignal doubling (ºC) | 6.3
Exposure Time (min, max; sec) | 0.1 | 3600
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | 1.27
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1428 | 0.1428 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.1428 | 0.1428
Champ (x,y; ') | 9.7484 | 9.7484 | Champ (x,y; ') | 9.7484 | 9.7484
Champ diagonal (') | 13.7863 |  | Champ diagonal (') | 13.7863
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.93194 | 0.93194 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.93194 | 0.93194
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19808 | 0.19808 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19808 | 0.19808
Champ (x,y; ') | 13.5221 | 13.5221 | Champ (x,y; ') | 13.5221 | 13.5221
Champ diagonal (') | 19.1231 |  | Champ diagonal (') | 19.1231
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.67186 | 0.67186 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.67186 | 0.67186
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.56271 | 0.56271 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.05304 | 0.05304
Champ (x,y; ') | 38.4144 | 38.4144 | Champ (x,y; ') | 3.6208 | 3.6208
Champ diagonal (') | 54.3262 |  | Champ diagonal (') | 5.1206
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.2365 | 0.2365 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 2.5091 | 2.5091
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.47478 | 0.47478
Champ (x,y; ') | 32.4115 | 32.4115
Champ diagonal (') | 45.8368
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.81885 | 0.81885
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## iXon897
CAMERA ANDOR iXon Ultra 897 (E2V EMCCD BVF: back illuminated, standard AR coating)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 512 | 512
Taille des pixels (x,y; mm) | 16 | 16
Taille du capteur (x,y; mm) | 8.192 | 8.192
Saturation (CCD pixel, GR pixel; e-) | 149891 | 377736
Quantum efficiency. (@550nm; %) | 96
Readout noise (avec EM, 17MHz; e-) | see table
Dark signal (-99ºC; e-/pix/sec) | 0.0001
Dark signal doubling (ºC)
Max frame rate (ful frame; fps) | 56
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | see table
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.25386 | 0.25386 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.25386 | 0.25386
Champ (x,y; ') | 2.1663 | 2.1663 | Champ (x,y; ') | 2.1663 | 2.1663
Champ diagonal (') | 3.0636 |  | Champ diagonal (') | 3.0636
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.52422 | 0.52422 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.52422 | 0.52422
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.35214 | 0.35214 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.35214 | 0.35214
Champ (x,y; ') | 3.0049 | 3.0049 | Champ (x,y; ') | 3.0049 | 3.0049
Champ diagonal (') | 4.2496 |  | Champ diagonal (') | 4.2496
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.37792 | 0.37792 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.37792 | 0.37792
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 1.0004 | 1.0004 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.094292 | 0.094292
Champ (x,y; ') | 8.5365 | 8.5365 | Champ (x,y; ') | 0.80463 | 0.80463
Champ diagonal (') | 12.0725 |  | Champ diagonal (') | 1.1379
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.13303 | 0.13303 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.4114 | 1.4114
Sur le télescope C14 (TAS) | [5 empty] | System readout rate | Preamp | CCD sensitivity | Readout noise
Focale (mm) | 3910 | [6 empty] | e-/ADU | e-/pix
Diamètre (mm) | 356 |  |  |  |  | 17 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 15.53 | 197.11
Ouverture (F/...) | 10.9831 | [5 empty] | 2 | 9.02 | 133.17
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.84405 | 0.84405 |  |  |  |  | 3 | 4.92 | 85.38
Champ (x,y; ') | 7.2026 | 7.2026 |  |  |  | 10 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 14.51 | 173.84
Champ diagonal (') | 10.186 | [5 empty] | 2 | 7.59 | 94.46
Rayon d'Airy (") | 0.38877 | [5 empty] | 3 | 4.6 | 62.53
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697 |  |  |  |  | 5 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 16.3 | 68.3
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.46061 | 0.46061 |  |  |  |  | 2 | 7.73 | 43.75
[7 empty] | 3 | 4.08 | 35.37
Sur la lunette AP140 (TAS) | [5 empty] | 1 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 16.48 | 25.54
Focale (mm) | #REF! | [5 empty] | 2 | 7.8 | 17.39
Diamètre (mm) | #REF! | [5 empty] | 3 | 4.12 | 15.29
Ouverture (F/...) | #VALUE! |  |  |  |  | 3 MHz, 16-bit, conventional amplifier | 1 | 3.76 | 13.65
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 2 | 2.94 | 11.88
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 3 | 1.37 | 9.81
Champ diagonal (') | #VALUE! |  |  |  |  | 1 MHz, 16-bit, conventional amplifier | 1 | 3.75 | 7.09
Rayon d'Airy (") | #VALUE! | [5 empty] | 2 | 2.93 | 6.48
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE! | [5 empty] | 3 | 1.36 | 5.4
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0,08 MHz, 16-bit, conventional amplifier | 1 | 3.81 | 3.39
[7 empty] | 2 | 2.9 | 3.07
[7 empty] | 3 | 1.34 | 2.65

## iXon888
CAMERA ANDOR iXon Ultra 888 (E2V EMCCD BVF: back illuminated, standard AR coating)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 1024 | 1024
Taille des pixels (x,y; mm) | 13 | 13
Taille du capteur (x,y; mm) | 13.312 | 13.312
Saturation (CCD pixel; e-) | 91700
Quantum efficiency. (@550nm; %) | 96
Readout noise (avec EM, 17MHz; e-) | see table
Dark signal (-100ºC; e-/pix/sec) | 0.00015
Dark signal doubling (ºC)
Max frame rate (ful frame; fps) | 26
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | see table
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.20626 | 0.20626 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.20626 | 0.20626
Champ (x,y; ') | 3.5203 | 3.5203 | Champ (x,y; ') | 3.5203 | 3.5203
Champ diagonal (') | 4.9784 |  | Champ diagonal (') | 4.9784
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.64519 | 0.64519 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.64519 | 0.64519
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.28611 | 0.28611 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.28611 | 0.28611
Champ (x,y; ') | 4.883 | 4.883 | Champ (x,y; ') | 4.883 | 4.883
Champ diagonal (') | 6.9056 |  | Champ diagonal (') | 6.9056
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.46513 | 0.46513 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.46513 | 0.46513
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.8128 | 0.8128 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.076613 | 0.076613
Champ (x,y; ') | 13.8719 | 13.8719 | Champ (x,y; ') | 1.3075 | 1.3075
Champ diagonal (') | 19.6178 |  | Champ diagonal (') | 1.8491
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.16373 | 0.16373 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.7371 | 1.7371
Sur le télescope C14 (TAS) | [5 empty] | System readout rate | Preamp | CCD sensitivity | Readout noise
Focale (mm) | 3910 | [6 empty] | e-/ADU | e-/pix
Diamètre (mm) | 356 |  |  |  |  | 30 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 17.2 | 241
Ouverture (F/...) | 10.9831 | [5 empty] | 2 | 5.24 | 130
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.68579 | 0.68579 |  |  |  | 20 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 16.7 | 151
Champ (x,y; ') | 11.7042 | 11.7042 |  |  |  |  | 2 | 4.46 | 72.6
Champ diagonal (') | 16.5522 |  |  |  |  | 10 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 16.4 | 91.2
Rayon d'Airy (") | 0.38877 | [5 empty] | 2 | 4.09 | 41.6
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697 |  |  |  |  | 1 MHz, 16-bit, EM amplifier | 1 | 16.5 | 25.5
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.5669 | 0.5669 |  |  |  |  | 2 | 4.01 | 12.8
[6 empty] | 1 MHz, 16-bit, conventional amplifier | 1 | 3.45 | 6.83
Sur la lunette AP140 (TAS) | [6 empty] | 2 | 0.82 | 4.92
Focale (mm) | #REF! |  |  |  |  | 0,1 MHz, 16-bit, conventional amplifier | 1 | 3.46 | 8.54
Diamètre (mm) | #REF! | [5 empty] | 2 | 0.83 | 3.57
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## PLB-Mx
CAMERA iNOVA PLB-Mx (Sony ICX445ALA)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 1280 | 960
Taille des pixels (x,y; mm) | 3.75 | 3.75
Taille du capteur (x,y; mm) | 4.8 | 3.6
Saturation (e-)
Quantum efficiency. (@550nm; %)
Readout noise (4MHz; e-)
Dark signal (25ºC; e-/pix/sec)
Darksignal doubling (ºC)
Exposure Time (min, max; sec) | 0.001
AD converter (bits) | 12
AD gain (e-/ADU)
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.059499 | 0.059499 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.059499 | 0.059499
Champ (x,y; ') | 1.2693 | 0.95199 | Champ (x,y; ') | 1.2693 | 0.95199
Champ diagonal (') | 1.5867 |  | Champ diagonal (') | 1.5867
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 2.2367 | 2.2367 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 2.2367 | 2.2367
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.082532 | 0.082532 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.082532 | 0.082532
Champ (x,y; ') | 1.7607 | 1.3205 | Champ (x,y; ') | 1.7607 | 1.3205
Champ diagonal (') | 2.2009 |  | Champ diagonal (') | 2.2009
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.6125 | 1.6125 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.6125 | 1.6125
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.23446 | 0.23446 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.0221 | 0.0221
Champ (x,y; ') | 5.0019 | 3.7514 | Champ (x,y; ') | 0.47146 | 0.3536
Champ diagonal (') | 6.2523 |  | Champ diagonal (') | 0.58933
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.5676 | 0.5676 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 6.0218 | 6.0218
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.19782 | 0.19782
Champ (x,y; ') | 4.2203 | 3.1652
Champ diagonal (') | 5.2753
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.9653 | 1.9653
Sur le télescope C8 (chercheur sur Omicron@C2PU)
Focale (mm) | 2000
Diamètre (mm) | 203
Ouverture (F/...) | 9.8522
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.38675 | 0.38675
Champ (x,y; ') | 8.2506 | 6.1879
Champ diagonal (') | 10.3132
Rayon d'Airy (") | 0.68179
Rayon d'Airy (mm) | 6.6108
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.7629 | 1.7629
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## ST10
CAMERA SBIG ST10XE (KAF-3200E)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 2184 | 1472
Taille des pixels (x,y; mm) | 6.8 | 6.8
Taille du capteur (x,y; mm) | 14.8512 | 10.0096
Saturation (e-) | 77000
Quantum efficiency. (@625nm; %) | 65
Readout noise (e-) | 10
Dark signal (0ºC; e-/pix/sec) | 0.5
Darksignal doubling (ºC) | 0
Exposure Time (min, max; sec) | 0.11 | 3600
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | 1.3
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescopeEpsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.10789 | 0.10789 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.10789 | 0.10789
Champ (x,y; ') | 3.9273 | 2.647 | Champ (x,y; ') | 3.9273 | 2.647
Champ diagonal (') | 4.736 |  | Champ diagonal (') | 4.736
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.2335 | 1.2335 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.2335 | 1.2335
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.14966 | 0.14966 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.14966 | 0.14966
Champ (x,y; ') | 5.4476 | 3.6716 | Champ (x,y; ') | 5.4476 | 3.6716
Champ diagonal (') | 6.5694 |  | Champ diagonal (') | 6.5694
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.88923 | 0.88923 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.88923 | 0.88923
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescopeEpsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.42516 | 0.42516 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.040074 | 0.040074
Champ (x,y; ') | 15.4758 | 10.4306 | Champ (x,y; ') | 1.4587 | 0.98316
Champ diagonal (') | 18.6627 |  | Champ diagonal (') | 1.7591
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.31301 | 0.31301 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 3.3208 | 3.3208
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.35872 | 0.35872
Champ (x,y; ') | 13.0575 | 8.8006
Champ diagonal (') | 15.7464
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.0838 | 1.0838
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## ST4000
CAMERA SBIG ST4000XCM (KAI-4020CM)
Caractéristiques
Nb de pixels (x,y) | 2048 | 2048
Taille des pixels (x,y; mm) | 7.4 | 7.4
Taille du capteur (x,y; mm) | 15.1552 | 15.1552
Saturation (e-) | 35000
Quantum efficiency. (@625nm; %) | 60
Readout noise (e-) | 7.9
Dark signal (0ºC; e-/pix/sec) | <0.1
Darksignal doubling (ºC) | 6.3
Exposure Time (min, max; sec) | 0.001 | 3600
AD converter (bits) | 16
AD gain (e-/ADU) | 0.6
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain F12.5 |  |  | Sur le télescopeEpsilon@C2PU, foyer Cassegrain F12.5
Focale (mm) | 13000 |  | Focale (mm) | 13000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 12.5 |  | Ouverture (F/...) | 12.5
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.11741 | 0.11741 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.11741 | 0.11741
Champ (x,y; ') | 3.9273 | 4.0077 | Champ (x,y; ') | 3.9273 | 4.0077
Champ diagonal (') | 5.6111 |  | Champ diagonal (') | 5.6111
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 8.3875 |  | Rayon d'Airy (mm) | 8.3875
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.1334 | 1.1334 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 1.1334 | 1.1334
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer Cassegrain + réducteur F9
Focale (mm) | 9372 |  | Focale (mm) | 9372
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 9.0115 |  | Ouverture (F/...) | 9.0115
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.16286 | 0.16286 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.16286 | 0.16286
Champ (x,y; ') | 5.4476 | 5.5591 | Champ (x,y; ') | 5.4476 | 5.5591
Champ diagonal (') | 7.7833 |  | Champ diagonal (') | 7.7833
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 6.0467 |  | Rayon d'Airy (mm) | 6.0467
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.81713 | 0.81713 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.81713 | 0.81713
Sur le télescope Omicron@C2PU, foyer primaire + corrrecteur de Wynne F3.17 |  |  | Sur le télescope Epsilon@C2PU, foyer coudé F35
Focale (mm) | 3299 |  | Focale (mm) | 35000
Diamètre (mm) | 1040 |  | Diamètre (mm) | 1040
Ouverture (F/...) | 3.1721 |  | Ouverture (F/...) | 33.6538
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.46267 | 0.46267 | Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.04361 | 0.04361
Champ (x,y; ') | 15.4758 | 15.7926 | Champ (x,y; ') | 1.4587 | 1.4886
Champ diagonal (') | 22.1112 |  | Champ diagonal (') | 2.0841
Rayon d'Airy (") | 0.13308 |  | Rayon d'Airy (") | 0.13308
Rayon d'Airy (mm) | 2.1285 |  | Rayon d'Airy (mm) | 22.5817
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.28763 | 0.28763 | Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 3.0516 | 3.0516
Sur le télescope C14 (TAS)
Focale (mm) | 3910
Diamètre (mm) | 356
Ouverture (F/...) | 10.9831
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | 0.39037 | 0.39037
Champ (x,y; ') | 13.3247 | 13.3247
Champ diagonal (') | 18.844
Rayon d'Airy (") | 0.38877
Rayon d'Airy (mm) | 7.3697
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | 0.9959 | 0.9959
Sur la lunette AP140 (TAS)
Focale (mm) | #REF!
Diamètre (mm) | #REF!
Ouverture (F/...) | #VALUE!
Echelle sur le ciel (x,y; "/pix) | #VALUE! | #VALUE!
Champ (x,y; ') | #VALUE! | #VALUE!
Champ diagonal (') | #VALUE!
Rayon d'Airy (") | #VALUE!
Rayon d'Airy (mm) | #VALUE!
Rayon d'Airy (x, y; pixels) | #VALUE! | #VALUE!

## LHIRES-III
SPECTROGRAPHE LHIRES-III
Caractéristiques
Grandeur | Valeurs possibles | Valeur choisie
Focale collimateur (mm) | 200 | 200
Diamètre collimateur (mm) | 30 | 30 | Faisceaux optiques dans le LHIRES-III
Grandissement total | 1 | 1
Tirage réseau-collimateur (mm) | 45 | 45
Grandissement imageur de fente | 1 | 1
Largeur de fente (mm) | 12 | 12
Epaisseur de fente (mm) | 20, 25, 30 | 25
Reseaux disponibles (tr/mm) | 150, 300, 1200, 2400 | 2400
Ordre de diffraction | 0, 1, 2 | 1
Ouverture telescope (F/...) | 8 à 12
Port d'entrée | Coulant 2'' ou bague à visser Celestron
Port de sortie de guidage | Tube 1.25''
Port de sortie du spectre | Bague T (filet. 42x0.75mm) ou tube 1.25''
Lampe de calibration | Lampe Neon-Argon
Lampe pour PLU (flat) | Lampe tungstène
Masse (kg) | 1.6
Vue CAD du LHIRES-III
Longueurs d'onde standard (nm)
Lambda_H_Alpha | 656.2725 | Raie Ha (nm)
Lambda_Na_D1 | 589.5667 | Raie D1 du Sodium (nm)
Lambda_Na_D | 589.2938 | Raie D (milieu) du Sodium (nm)
Lambda_Na_D2 | 589.158 | Raie D2 du Sodium (nm)
Lambda_Hg_e | 546.074 | Raie verte du Mercure (nm)
Lambda_Mg_b1 | 518.362 | Raie b1 du triplet du Magnésium (nm)
Lambda_Mg_b2 | 517.27 | Raie b2 du triplet du Magnésium (nm)
Lambda_Mg_b4 | 516.733 | Raie b4 du triplet du Magnésium (nm)
Lambda_H_Beta | 486.1327 | Raie Hb (nm)
Spectre de la lampe de calibration Neon-Argon

## LHIRES-III ETC
EXPOSURE TIME CALCULATOR LHIRE-III |  |  | (from http://www.astrosurf.com/thizy/lhires3/f_etcl.html))
Paramètres télescope | Omircon@C2PU |  | Paramètres spectrographe |  |  | Caméra | ST402ME
Diamètre (D) : | 1040 | mm | Focale objectif : | 200 | mm | Taille d'un pixel (p) : | 9 | microns
Focale (f) : | 13000 | mm | Nombre de traits / mm (m) : | 2400 |  | Nombre de pixels (Nx) : | 765
F/D (F#) : | 12.5 |  | Ordre de diffraction (k) : | 1 |  | RQE (h) : | 54 | %
Obstruction centrale (e) : | 0.29 |  | Angle total (g) : | 0 | ° | Bruit de lecture (RON) : | 13.8 | e-/pixel
Transmission télescope (To) : | 0.75 |  | Longueur d'onde calage (l0) : | 6563 | A | Signal thermique (Nd) : | 0.1 | e-/s/pixel
|  |  | Tirage réseau-objectif (T) : | 45 | mm
Observation |  |  | Transmission mirroir de renvoi : | 0.96 |  | Transmission fente
Seeing (f) : | 2 | " | Transmission doublet : | 0.9 |  | 0 | 0
Transmission atmosphérique (Ta) : | 0.8 |  | Transmission optique caméra : | 0.85 |  | 0.05 | 0.05
Magnitude du ciel (ms) : | 20 |  | Efficacité du réseau : | 0.2 |  | 0.1 | 0.09
Temps de pose total (t) : | 3600 |  | Transmission optique spectro : | 0.14688 |  | 0.15 | 0.14
Nombre de poses élémentaitres (n) : | 12 |  | Largeur de la fente (w) : | 0.025 | mm | 0.2 | 0.19
|  |  | Transmission de fente : | 0.14 |  | 0.25 | 0.23
Etoile |  |  | Tansmission totale spectro (Ts) : | 0.020563 |  | 0.3 | 0.28
Magnitude (m) : | 6.2 |  |  |  |  | 0.35 | 0.32
Température effective (Te) : | 30000 | K | FWHMc : | 15 | microns | 0.4 | 0.36
Correction Bolométrique (BC) : | -3 |  | FWHMo : | 15 | microns | 0.45 | 0.4
[6 empty] | 0.5 | 0.44
[6 empty] | 0.6 | 0.52
Résultats |  |  | Acquisition & Prétraitement |  |  | 0.7 | 0.59
Diamètre minimal collimateur (d1) : | 16 | mm | Fraction intégrée axe trans. (k) : | 1 |  | 0.8 | 0.65
F/D minimal collimateur (Fc) : | 12.5 |  | Binning axe dispersion (fl) : | 1 |  | 0.9 | 0.71
Angle d'incidence (a) : | 51.9581 | ° | Binning axe transverse (fy) : | 1 |  | 1 | 0.76
Angle de diffraction (b) : | 51.9581 | ° | Largeur du spectre en pixels (n) : | 12 |  | 1.1 | 0.8
Taille minimale réseau (W) : | 25.964 | mm |  |  |  | 1.2 | 0.84
Anamorphose (r) : | 1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.9
Diamètre objectif à l0 (d2) : | 16 | mm |  |  |  | 1.6 | 0.94
Diamètre minimal objectif (d'2) : | 17.5491 | mm |  |  |  | 1.8 | 0.96
F/D minimal objectif (Fo) : | 11.3966 |  |  |  |  | 2 | 0.98
[6 empty] | 10 | 1
Dispersion (r) : | 0.11554 | A/pixel | Nombre de photons (E) : | 2.7473 | photons/cm2/s/A
Lambda min. (l1) : | 6518.8042 | A | Nombre de photons du ciel (Ed) : | 8.2968e-06 | photons/cm2/s/A/arcsec
Lambda max. (l2) : | 6607.1958 | A | Efficacité (R) : | 0.0061022
FWHMd : | 8.2037 | microns | Signal utile (Nm) : | 59238.313 | e-/pixel
FWHMt : | 29.1551 | microns | Signal de fond de ciel (Ns) : | 0.12154 | e-/pixel
Facteur d'échantillonnage : | 1.6197 |  | Buit total (s) : | 301.6319 | e-/pixel
Pouvoir de résolution (R) : | 17533.9659 |  | Signal/bruit par échantillon : | 196.3927 |  | Bruit de signal : | 243.3895 | e-/pixel
Finesse spectrale (Dl) : | 0.3743 | A | Signal/bruit par Dl : | 353.4774 |  | Bruit électronique : | 165.6 | e-/pixel